附件 4

福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程综合评价表

| 法人姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 投资主体名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行单位名称 |  | 开户行名称 |  |  |  |  |  |  | 开户账号 |  |  |  |  |
| 设施类型 |  | 联系方式 |  |  |  |  | 主体等级 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  | 库容 （m³） |  | 长： 宽： 高：（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总库容： |  |  |  |  |
| 冷库类型 |  | 新建或改 （扩）建 |  |  |  | 投资总 金额 （万元） |  |  |  | 申请补贴金额 （万元） |  |  |  |
| 项 目 | 评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 | 合格 |  | 不合格 |
| 主体结构 | 1.主体结构符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库体保温 | 2.土建式冷库保温层聚氨酯喷涂厚度、装配式冷库所采用的聚氨酯双面彩钢板保温层厚度符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.冷库门厚度符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.气调冷藏库能满足气密性要求，即当冷库内压力加大至 300Pa 时，半降压时间不少于30分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷系统 | 5.制冷压缩机为国家认定的品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.冷风机为国家认定的品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.制冷系统设计安装规范，符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 制冷系统 | 8.制冷设备工作后符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求，制冷效果达到正常使用要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加湿系统 | 9.加湿设备为国家认定的品牌产品。 |  |  |  |  |
|  | 10.加湿效果能满足生鲜农产品贮藏对相对湿度的要求。 |  |  |  |  |
| 气调系统 | 11.气调设备符合国家、省农产品产地冷藏保鲜设施建设有关标准及技术要求，能满足气调冷藏对气体成分调节的要求。 |  |  |  |  |
| 信息系统 | 12.信息采集系统可正常上传农业农村部和省农业农村厅平台，且数据传输稳定可靠。 |  |  |  |  |
|  | 13.温湿度传感器足额配备，能确保整个冷库的温度场和相对湿度场均匀。 |  |  |  |  |
| 其他 | 14.施工安装规范，电气、环境卫生良好，配备电器保护装置，灭火器材齐全，符合安全规范要求。 |  |  |  |  |
|  | 15.验收材料准备完整齐全，得 10 分；验收材料准备较齐全，得 7 分；验收材料准备严重不足，得 0 分。 |  |  |  |  |
|  |  | 总体评价 |  |  |  |
| 验收结论： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第三方审查验收组专家签字栏 冷库建设专家：1、冷库库体： 2、制冷设备：信息化应用专家： 财务审计专家： （审查验收单位盖章）

县农业农村局自行验收栏

县（区）验收工作组签字：