## Sheet1
永定区应急管理局 2025 年双随机抽查事项检查表
一、停产停建金属非金属矿山安全生产检查表
检查矿山系统名称：
检查时间：
序号
| 检查内容 | 检查情况 | 备注
1 | 是否存在未经批准擅自恢复维修、生产、建设的情况。
2 | 是否制定值班表，并有人员值班值守。
3 | 是否制定停产期间值班值守制度和岗位职责。
4 | 是否定期开展巡查并做好记录。
5 | 检查发现问题是否建立问题清单，并整改销号。
6 | 是否制定并落实停产停建期间安全管理措施。
7 | 停产停建超过 3 个月的非煤矿山是否向非煤矿山安全监管部门书面报告停产停建原因、期限和停产停建期间拟采取的安全管理措施。
8 | 是否落实防止无关人员擅自进入井下的措施。
9 | 需要入井从事维修、排水等作业的停产停建地下矿山，是否存在下列情形之一：
山，是否存在下列情形之一：
1.重要位置的视频监控、通讯设备以及主要通风机 不能可靠运行；
2.井下有人员时无开启通风机；
3.主要通风机、水泵等设备未按规定检测。
10 | 是否明确包保责任人；包保领导是否落实包保责任，组织对包保矿山开展安全检查。
11 | 属地矿山安全监管是否定期对停产停建矿山开展巡查，发现问题是否督促整改到位。
二、加油站企业检查表
企业名称：
内业检查
序号 | 检查项目 | 抽查内容及标准 | 检查结果
1 | 证件证照 | 危险化学品经营许可证、工商营业执照、主要负责人和安全生产管理人员持证情况。
2 | 管理制度 | 建立健全安全管理制度和岗位安全操作规程。
3 | 应急救援 | 编制本单位事故应急救援预案并并按规定组织演练。
4 | 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划，并按照计划进行培训，建立从业人员安全生产教育和培训档案。
现场检查
序号 | 检查项目 | 抽查内容及标准 | 检查结果
1 | 油罐区 | 埋地油罐操作井应做到无积油、无积水、无杂物、无锈蚀。
每个油罐应有标明所装油品的明显标识和流向，卸油口应安装可区别油品的异径接头，油罐卸油口应上锁。
加油站卸油静电接地端应距卸油口至少 1.5m，并配备具有报警功能的接地装置、性能完好。按规范设置醒目“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“正在卸油 严禁烟火”等安全警示标
2 | 加油区 | 加油机外观应整洁无油污，运行正常；加油机各部件完好、线路整齐、无渗漏。
员工工作期间应穿着防静电工作服、防静电工作鞋。
机动车辆加油时应熄火，加油员应与客户确认油品的名称和标号，并提示客户在靠近邮箱口前先释放人体静电。
加油站应设置进口、出口标识，夜间营业的加油站应在进出口设置灯光进出标识。
两个加油岛之间安全通道（非行车道）应绘制禁两个加油岛之间安全通道（非行车道）应绘制禁停标线，保障通畅，加油机爆炸危险区域内不应摆放可燃性物品。 加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手机、停车熄火的安全警示标志牌。 加油作业与卸油作业应符合《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）。 有销售散装汽油的企业，应安装散装汽油销售系统并建立销售台账，并按照《福建省散装汽油购销安全管理办法》配备专门的加油机、加油员，监控视频存储天数应不少于30天。
3 | 安全消防设施 | 加油站灭火器、静电接地报警仪、应急灯等安全应急设施应定期检查，并做好检查台账。其中消防器材、灭火器、应急灯应至少每月检查一次，灭火器上应有检查卡，钢制油罐、卸油口、电气设备等应进行防雷防静电接地的应每半年进行防雷接地检测。
一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3，三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3，配齐配套器材（铲子，沙桶）并确保消防沙池中的砂子保持干燥。
每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。
供电房、发电机、站房的灭火器配置应符合国标《建筑灭火器配置设计规范》要求。
加油区、站房应急照明灯应完好有效。
4 | 其他问题
检查人员（签字）：
被检查单位人员（签字）： 检查日期：
三、工贸企业检查表
企业名称： 年 月 日
（一）基础管理 |  |  | 备注
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况。
2 | 企业主要负责人、安全管理人员依法经培训考核合格后方可任职。
3 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经培训取得相应资格，方可上岗作业。
4 | 建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。
5 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，按照计划开展培训，建立安全生产教育和培训档案，落实新入厂员工三级教育培训。
6 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度，确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并建立使用台账。
7 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
（二）现场管理
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 企业员工宿舍禁止设置在车间或仓库的建筑物内；安全出口保持畅通，禁止占用、锁闭、封堵；疏散门向外开启，并设有安全通道指示标志。
2 | 厂区内的工作钢平台、钢梯、架空人行通道、坑池边、升降机口和安装孔等应设置栏杆、围栏或盖板，并符合有关规定；设备设施检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所应设置围栏和警示标志。
3 | 以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位，应设置防护罩、盖或栏；各种机电设备防护设施应齐全，限位、联锁、紧停、控制装置等应灵敏可靠；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
4 | 配电室、配电柜（箱）、电气设备等应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物措施，电缆电线敷设应规整，孔洞应封堵；存在潮湿、腐蚀、粉尘等场所，应采用相应外壳防护等级或防腐型电气设备。
5 | 在较大危险因素的工作场所和有关设施、设备上，应设置明显的且符合有关规定要求的安全警示标志；按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志，设备管线上应标注介质名称和流向；对有限空间进行风险辨识，建立有限空间台账，设置明显的安全警示标志和警示说明；
6 | 生产场所或仓库，应按要求配备灭火器、设置室内外消火栓等消防设施，定期对消防设施、器材、消防安全标志进行检查和维修保养。
（三）风险管控
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 建立安全风险辨识评估制度和安全风险管控制度，明确安全风险类别和等级，建立风险清单，明确企业、车间、班组和岗位管控责任。设置安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡。
2 | 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。
（四）应急救援
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 按照规定制定生产安全事故应急预案或现场处置方案；配备必要的应急救援装备物资，并进行定期维护保养；开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施。
其他问题：
检查人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）： 检查日期：
四、烟花爆竹零售店（点）检查表
经营单位：
序号 | 主要排查内容 | 检查情况 | 备注
1 | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置，相关安全管理制度、安全警示标志是否上墙张贴。
2 | 主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。
3 | 零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。
4 | 零售场所是否与居民居住场所在同一建筑物内（是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等有人居住情况）。
5 | 零售场所是否有明显的安全警示标志，是否配足2个5kg干粉灭火器、是否有效，是否配有消防水桶。
6 | 零售场所存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定且高度不超过2m。
7 | 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。
8 | 是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。
9 | 是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。
10 | 是否在零售场所内设置床铺，是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。
检查人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）： 检查日期：

## Sheet2
永定区应急管理局 2025 年双随机抽查事项检查表
处置意见：由永定区应急管理局下达指令书责令限期整改。
检查组成员：
被检查单位负责人：
序号
序 检查项目 | 是否存在未经批准擅自恢复维修、生产、建设的情况。 | 检查结果
号
1 | 证件证照 | 危险化学品经营许可证、工商营业执照、主要负 责人和安全生产管理人员持证情况。
2 | 管理制度 | 建立健全安全管理制度和岗位安全操作规程。
3 | 应急救援 | 编制本单位事故应急救援预案并并按规定组织演 练。
4 | 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划，并按照计划进行 培训，建立从业人员安全生产教育和培训档案。
7 | 停产停建超过 3 个月的非煤矿山是否向非煤矿山安全监管部门书面报告停产停建原因、期限和停产停建期间拟采取的安全管理措施。 | 现场检查
|  | 抽查内容及标准 | 检查结果
埋地油罐操作井应做到无积油、无积水、无杂物、
9 | 需要入井从事维修、排水等作业的停产停建地下矿山，是否存在下列情形之一： | 无锈蚀。
山，是否存在下列情形之一：
油罐区
10 | 是否明确包保责任人；包保领导是否落实包保责任，组织对包保矿山开展安全检查。 | 配备具有报警功能的接地装置、性能完好。
11 | 属地矿山安全监管是否定期对停产停建矿山开展巡查，发现问题是否督促整改到位。 | 按规范设置醒目“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁
止打手机”“正在卸油 严禁烟火”等安全警示标
二、加油站企业检查表
加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手机、
内业检查
序号 | 检查项目 | 抽查内容及标准 | 检查结果
危险化学品经营许可证、工商营业执照、主要负责人和安全生产管理人员持证情况。
统并建立销售台账，并按照《福建省散装汽油购
编制本单位事故应急救援预案并并按规定组织演练。
| 安全教育 | 制定安全生产教育和培训计划，并按照计划进行培训，建立从业人员安全生产教育和培训档案。
现场检查
序号 | 检查项目 | 抽查内容及标准 | 检查结果
1 | 油罐区 | 埋地油罐操作井应做到无积油、无积水、无杂物、无锈蚀。
每个油罐应有标明所装油品的明显标识和流向，卸油口应安装可区别油品的异径接头，油罐卸油口应上锁。
加油站卸油静电接地端应距卸油口至少 1.5m，并配备具有报警功能的接地装置、性能完好。按规范设置醒目“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“正在卸油 严禁烟火”等安全警示标
2
3 | 安全消防设施 | 加油站灭火器、静电接地报警仪、应急灯等安全应急设施应定期检查，并做好检查台账。其中消防器材、灭火器、应急灯应至少每月检查一次，灭火器上应有检查卡，钢制油罐、卸油口、电气设备等应进行防雷防静电接地的应每半年进行防雷接地检测。
一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3，三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3，配齐配套器材（铲子，沙桶）并确保消防沙池中的砂子保持干燥。
每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。
供电房、发电机、站房的灭火器配置应符合国标《建筑灭火器配置设计规范》要求。
加油区、站房应急照明灯应完好有效。
4 | 其他问题
检查人员（签字）：
被检查单位人员（签字）： 检查日期：
三、工贸企业检查表
企业名称： 年 月 日
（一）基础管理 |  |  | 备注
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况。
2 | 企业主要负责人、安全管理人员依法经培训考核合格后方可任职。
3 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经培训取得相应资格，方可上岗作业。
4 | 建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程等情况。
5 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，按照计划开展培训，建立安全生产教育和培训档案，落实新入厂员工三级教育培训。
6 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度，确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并建立使用台账。
7 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
（二）现场管理
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 企业员工宿舍禁止设置在车间或仓库的建筑物内；安全出口保持畅通，禁止占用、锁闭、封堵；疏散门向外开启，并设有安全通道指示标志。
2 | 厂区内的工作钢平台、钢梯、架空人行通道、坑池边、升降机口和安装孔等应设置栏杆、围栏或盖板，并符合有关规定；设备设施检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所应设置围栏和警示标志。
3 | 以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位，应设置防护罩、盖或栏；各种机电设备防护设施应齐全，限位、联锁、紧停、控制装置等应灵敏可靠；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
4 | 配电室、配电柜（箱）、电气设备等应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物措施，电缆电线敷设应规整，孔洞应封堵；存在潮湿、腐蚀、粉尘等场所，应采用相应外壳防护等级或防腐型电气设备。
5 | 在较大危险因素的工作场所和有关设施、设备上，应设置明显的且符合有关规定要求的安全警示标志；按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志，设备管线上应标注介质名称和流向；对有限空间进行风险辨识，建立有限空间台账，设置明显的安全警示标志和警示说明；
6 | 生产场所或仓库，应按要求配备灭火器、设置室内外消火栓等消防设施，定期对消防设施、器材、消防安全标志进行检查和维修保养。
（三）风险管控
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 建立安全风险辨识评估制度和安全风险管控制度，明确安全风险类别和等级，建立风险清单，明确企业、车间、班组和岗位管控责任。设置安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡。
2 | 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。
（四）应急救援
序号 | 检查内容 | 检查情况
1 | 按照规定制定生产安全事故应急预案或现场处置方案；配备必要的应急救援装备物资，并进行定期维护保养；开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施。
其他问题：
检查人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）： 检查日期：
四、烟花爆竹零售店（点）检查表
经营单位：
序号 | 主要排查内容 | 检查情况 | 备注
1 | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置，相关安全管理制度、安全警示标志是否上墙张贴。
2 | 主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。
3 | 零售场所的安全条件是否符合AQ4128规定。
4 | 零售场所是否与居民居住场所在同一建筑物内（是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等有人居住情况）。
5 | 零售场所是否有明显的安全警示标志，是否配足2个5kg干粉灭火器、是否有效，是否配有消防水桶。
6 | 零售场所存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品码放是否整齐、稳定且高度不超过2m。
7 | 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。
8 | 是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。
9 | 是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。
10 | 是否在零售场所内设置床铺，是否在零售场所外摆放烟花爆竹产品。
检查人员（签名）：
被检查单位负责人（签名）： 检查日期：

## Sheet3
志。
加油机外观应整洁无油污，运行正常；加油机各
部件完好、线路整齐、无渗漏。
员工工作期间应穿着防静电工作服、防静电工作
鞋。
机动车辆加油时应熄火，加油员应与客户确认油
品的名称和标号，并提示客户在靠近邮箱口前先
释放人体静电。
加油站应设置进口、出口标识，夜间营业的加油
站应在进出口设置灯光进出标识。
2 | 加油区 | 两个加油岛之间安全通道（非行车道）应绘制禁 停标线，保障通畅，加油机爆炸危险区域内不应
摆放可燃性物品。
加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手机、
停车熄火的安全警示标志牌。
加油作业与卸油作业应符合《加油站作业安全规
范》（AQ 3010-2022）。
有销售散装汽油的企业，应安装散装汽油销售系
统并建立销售台账，并按照《福建省散装汽油购
销安全管理办法》配备专门的加油机、加油员，
监控视频存储天数应不少于 30 天。
加油站灭火器、静电接地报警仪、应急灯等安全
应急设施应定期检查，并做好检查台账。其中消
防器材、灭火器、应急灯应至少每月检查一次，
灭火器上应有检查卡，钢制油罐、卸油口、电气
设备等应进行防雷防静电接地的应每半年进行防
雷接地检测。
一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m3，三
| 安全消防 | 级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m3，配
3 |  | 齐配套器材（铲子，沙桶）并确保消防沙池中的
| 设施 | 砂子保持干燥。
每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉
灭火器，地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式
干粉灭火器。
供电房、发电机、站房的灭火器配置应符合国标
《建筑灭火器配置设计规范》要求。
加油区、站房应急照明灯应完好有效。
4 | 其他问题

## Sheet4
三、工贸企业检查表
企业名称： | 年 | 月 | 日
（一）基础管理
序 | 检查内容 | 检查情况
号
1 | 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况。
2 | 企业主要负责人、安全管理人员依法经培训考核合格后方可
任职。
3 | 特种作业人员必须按照国家有关规定经培训取得相应资格， 方可上岗作业。
4 | 建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和 操作规程、作业规程等情况。
组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，按照计划
5 | 开展培训，建立安全生产教育和培训档案，落实新入厂员工
三级教育培训。
6 | 建立安全生产费用提取和使用管理制度，确保本单位具备安 全生产条件所必须的资金投入，并建立使用台账。
7 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品， 并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。
（二）现场管理
序 | 检查内容 | 检查情况
号
企业员工宿舍禁止设置在车间或仓库的建筑物内；安全出口
1 | 保持畅通，禁止占用、锁闭、封堵；疏散门向外开启，并设
有安全通道指示标志。
厂区内的工作钢平台、钢梯、架空人行通道、坑池边、升降
2 | 机口和安装孔等应设置栏杆、围栏或盖板，并符合有关规定； 设备设施检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所应设置
围栏和警示标志。

## Sheet5
以操纵人员站立平面为基准，高度在 2m 以下的外露传动部位，
应设置防护罩、盖或栏；各种机电设备防护设施应齐全，限
3 | 位、联锁、紧停、控制装置等应灵敏可靠；安全设施不得随
意拆除、挪用或弃置不用，确因检维修拆除的，应采取临时
安全措施，检维修完毕后立即复原。
配电室、配电柜（箱）、电气设备等应采取通风、防尘、防
4 | 飞溅、防雨水、防油污、防小动物措施，电缆电线敷设应规 整，孔洞应封堵；存在潮湿、腐蚀、粉尘等场所，应采用相
应外壳防护等级或防腐型电气设备。
在较大危险因素的工作场所和有关设施、设备上，应设置明
显的且符合有关规定要求的安全警示标志；按有关规定，在
5 | 厂内道路设置限速、限高、禁行等标志，设备管线上应标注
介质名称和流向；对有限空间进行风险辨识，建立有限空间
台账，设置明显的安全警示标志和警示说明；
生产场所或仓库，应按要求配备灭火器、设置室内外消火栓
6 | 等消防设施，定期对消防设施、器材、消防安全标志进行检
查和维修保养。
（三）风险管控
序 | 检查内容 | 检查情况
号
建立安全风险辨识评估制度和安全风险管控制度，明确安全
1 | 风险类别和等级，建立风险清单，明确企业、车间、班组和
岗位管控责任。设置安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡。
2 | 建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐 患排查治理情况并向从业人员通报。
（四）应急救援
序 | 检查内容 | 检查情况
号
按照规定制定生产安全事故应急预案或现场处置方案；配备
1 | 必要的应急救援装备物资，并进行定期维护保养；开展应急
救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施。
四、烟花爆竹零售店（点）检查表
经营单位：
序号 | 主要排查内容 | 检查情况

## Sheet6
《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目
1 | 位置，相关安全管理制度、安全警示标志是否上墙
张贴。
2 | 主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全 教育培训。
3 | 零售场所的安全条件是否符合 AQ4128 规定。
零售场所是否与居民居住场所在同一建筑物内（是
4 | 否存在“下店上宅”、“前店后宅”等有人居住情
况）。
5 | 零售场所是否有明显的安全警示标志，是否配足 2 个 5kg 干粉灭火器、是否有效，是否配有消防水桶。
6 | 零售场所存放产品数量是否超过许可证载明限量， 产品码放是否整齐、稳定且高度不超过 2m。
7 | 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。
8 | 是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品 或专业燃放类产品。
9 | 是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。
10 | 是否在零售场所内设置床铺，是否在零售场所外摆
放烟花爆竹产品。